## Anagrafica
ANAGRAFICA
TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | CODICE STABILIMENTO | DENOMINAZIONE STABILIMENTO | COMUNE | PROVINCIA | Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II] | Codice Intervento | Tipologia Lavori | Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR | Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR | Tipologia di intervento | Adeguamento posti letto esistenti? | Superficie complessiva [mq] | Descrizione intervento
| 110 | MARCHE | 110921 | INRCA | 11092101 | POR ANCONA | 11092101 | POR ANCONA | ANCONA | AN | BASE | TI-MAR_ANCONA_772 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 10 | PL AGGIUNTI IN FASE 1 | SI | 300 | Interventi consistenti nella sostituzione dell’impianto provvisionale per la pressione negativa e realizzazione di impianto di condizionamento a tutt’aria a portata variabile e opere edili/elettriche/idrauliche connesse; servizi igienici; impiantistica antincendi, gas medicali, impianti elettrici/testaletto; ripristino cavedi e dorsali impianto idrico; opere di isolamento termico e impermeabilizzazione, revisione lattonerie e altri interventi di messa in sicurezza del fabbricato; miglioramento dell'accessibilità dei mezzi di soccorso.
| 110 | MARCHE | 110901 | AO MARCHE NORD | 11090101 | SAN SALVATORE | 11090101 | SAN SALVATORE | PESARO | PU | DEA I LIVELLO | TI-MAR_PESARO_773 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 41 |  | PL AGGIUNTI IN FASE 2 | SI | 1230 | implementazione impiantistica elettrica con installazione trasformatori di isolamento gruppo 2; fornitura ed installazione nuovi UPS; implementazione impiantistica distributiva gas medicali; implementazione dotazione minima di prese dati e prese elettriche, comprensiva di installazione nuovi testa letto; implementazione dotazione impiantistica aeraulica con inserimento della filtrazione assoluta; implementazione in termini di caratteristiche di portata e di numero di Unità trattamento aria; allestimento tecnologico di ogni posto letto; opere di riqualificazione edilizia connesse all’intervento
| 110 | MARCHE | 110901 | AO MARCHE NORD | 11090101 | SAN SALVATORE | 11090101 | SAN SALVATORE | PESARO | PU | DEA I LIVELLO | TI-MAR_PESARO_774 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 27 | PL AGGIUNTI IN FASE 2 | SI | 810 | implementazione impiantistica elettrica con installazione trasformatori di isolamento gruppo 2; fornitura ed installazione nuovi UPS; implementazione impiantistica distributiva gas medicali; implementazione dotazione minima di prese dati e prese elettriche, comprensiva di installazione nuovi testa letto; implementazione dotazione impiantistica aeraulica con inserimento della filtrazione assoluta; implementazione in termini di caratteristiche di portata e di numero di Unità trattamento aria; allestimento tecnologico di ogni posto letto; opere di riqualificazione edilizia connesse all’intervento
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_775 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 8 |  | PL AGGIUNTI IN FASE 1 |  | 240 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_776 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 15 |  | PL AGGIUNTIVI DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 450 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_777 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 6 |  | PL AGGIUNTIVI DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 180 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090503 | SALESI | 11090503 | SALESI | ANCONA | AN | PS | TI-MAR_ANCONA_778 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 2 |  | PL AGGIUNTIVI DA CONFERMARE IN FASE 3 |  | 60 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_779 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE | 7 |  | PL AGGIUNTIVI DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 210 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_780 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 16 | PL DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 480 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 111 | MARCHE | 110906 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_781 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 8 | PL DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 240 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 112 | MARCHE | 110907 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | TI-MAR_ANCONA_782 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 12 | PL DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 360 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 113 | MARCHE | 110908 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090503 | UMBERTO I - LANCISI | 11090503 | SALESI | ANCONA | AN | PS | TI-MAR_ANCONA_783 | INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE |  | 4 | PL DA CONFERMARE IN FASE 2 |  | 120 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 01 | STABILIMENTO DI SENIGALLIA | Senigallia | ANCONA | DEA I | TI-MAR_Senigallia_784 | Intervento su struttura esistente |  | 5 | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 150 | Adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 02 | STABILIMENTO DI JESI | Jesi | ANCONA | DEA I | TI-MAR_Jesi_785 | Intervento su struttura esistente |  | 10 | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 300 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 02 | STABILIMENTO DI JESI | Jesi | ANCONA | DEA I | TI-MAR_Jesi_786 | Intervento su struttura esistente | 7 |  | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 210 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110004 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4 | 01 | STABILIMENTO DI FERMO | Fermo | FERMO | DEA I | TI-MAR_Fermo_787 | Intervento su struttura esistente |  | 10 | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 300 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110004 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4 | 01 | STABILIMENTO DI FERMO | Fermo | FERMO | DEA I | TI-MAR_Fermo_788 | Intervento su struttura esistente | 14 |  | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 420 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110005 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5 | 01 | STABILIMENTO DI S.BENEDETTO | S. Benedetto | ASCOLI P. | DEA I | TI-MAR_S. Benedetto_789 | Intervento su struttura esistente |  | 5 | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 150 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110005 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5 | 01 | STABILIMENTO DI S.BENEDETTO | S. Benedetto | ASCOLI P. | DEA I | TI-MAR_S. Benedetto_790 | Intervento su struttura esistente | 5 |  | Posti letto aggiunti in fase 1 | SI | 150 | Incremento dei posti letto di Terapia intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva
PRONTO SOCCORSO | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | CODICE STRUTTURA | DENOMINAZIONE STRUTTURA | CODICE STABILIMENTO | DENOMINAZIONE STABILIMENTO | COMUNE | PROVINCIA | Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II] | Codice Intervento | Tipologia Lavori | Superficie complessiva [mq] | Descrizione intervento | aree di pre-triage distinte | area di attesa dedicata covid-19 | ambulatorio dedicato covid-19 | area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone | percorso specificatamente individuato per paziente COVID-19 | accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa sospetti barellati | diagnostica radiologica dedicata
| 110 | MARCHE | 110921 | INRCA | 11092102 | PO OSIMO | 11092102 | PO OSIMO | OSIMO | AN | PS | PS-MAR_OSIMO_791 | Adeguamento locali PS medicante intervento su struttura esistente e ampliamento sala d'attesa PS Osimo | 250 | Potenziamento impianto CDZ sala OBI POR Ancona e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi; miglioramento aerazione/illuminazione naturale. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 110901 | AO MARCHE NORD | 11090101 | SAN SALVATORE | 11090101 | SAN SALVATORE | PESARO | PU | DEA I LIVELLO | PS-MAR_PESARO_792 | intervento su struttura esistente | 200 | PS Osimo incremento dimensioni sala d’attesa e dotazioni impiantistiche connesse; ridefinizione percorsi; sicurezza continuità elettrica e impianto CDZ. Miglioramento sicurezza. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 110901 | AO MARCHE NORD | 11090102 | SANTA CROCE | 11090102 | SANTA CROCE | FANO | PU | DEA I LIVELLO | PS-MAR_FANO_793 | intervento su struttura esistente | 200 | implementazione impiantistica elettrica; impiantistica distributiva gas medicali; implementazione dotazione minima di prese dati e prese elettriche; implementazione dotazione impiantistica aeraulica; allestimento tecnologico di ogni posto letto; opere di riqualificazione edilizia connesse all’intervento | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | 11090501 | UMBERTO I - LANCISI | ANCONA | AN | DEA II LIVELLO | PS-MAR_ANCONA_794 | intervento su struttura esistente | 400 | AMPLIAMENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | 11090503 | SALESI | 11090503 | SALESI | ANCONA | AN | PS | PS-MAR_ANCONA_795 | intervento su struttura esistente | 150 | AMPLIAMENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110001 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV1 | 01 | STABILIMENTO DI URBINO | Urbino | PESARO-URBINO | DEA I | PS-MAR_Urbino_796 | Intervento su struttura esistente | 200 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 01 | STABILIMENTO DI SENIGALLIA | Senigallia | ANCONA | DEA I | PS-MAR_Senigallia_797 | Intervento su struttura esistente | 530 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 02 | STABILIMENTO DI JESI | Jesi | ANCONA | DEA I | PS-MAR_Jesi_798 | Intervento su struttura esistente | 570 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110002 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2 | 04 | STABILIMENTO DI FABRIANO | Fabriano | ANCONA | DEA I | PS-MAR_Fabriano_799 | Intervento su struttura esistente | 585 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110003 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3 | 01 | STABILIMENTO DI CIVITANOVA M. | Civitanova M. | MACERATA | DEA I | PS-MAR_Civitanova M._800 | Intervento su struttura esistente | 1328.27 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110003 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3 | 02 | STABILIMENTO DI MACERATA | Macerata | MACERATA | DEA I | PS-MAR_Macerata_801 | Intervento su struttura esistente | 1200 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110003 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3 | 03 | STABILIMENTO DI CAMERINO | Camerino | MACERATA | DEA I | PS-MAR_Camerino_802 | Intervento su struttura esistente | 351.47 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110004 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4 | 01 | STABILIMENTO DI FERMO | Fermo | FERMO | DEA I | PS-MAR_Fermo_803 | Intervento su struttura esistente | 1270 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110005 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5 | 01 | STABILIMENTO DI S.BENEDETTO | S. Benedetto | ASCOLI P. | DEA I | PS-MAR_S. Benedetto_804 | Intervento su struttura esistente | 1184 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
| 110 | MARCHE | 201 | ASUR MARCHE | 110005 | PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5 | 02 | STABILIMENTO DI ASCOLI PICENO | Ascoli P. | ASCOLI P. | DEA I | PS-MAR_Ascoli P._805 | Intervento su struttura esistente | 497 | Creare percorsi separati in PS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
MEZZI DI TRASPORTO | CODICE REGIONE | REGIONE | CODICE AZIENDA | AZIENDA | SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO | [6 empty] | Codice Intervento
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | ANCONA | [6 empty] | MT-MAR_Ancona_806
| 110 | MARCHE | 110905 | AOU RIUNITI ANCONA | ANCONA | [6 empty] | MT-MAR_Ancona_807

## MONIT_CAT_B_QUOTA FINALE
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Il/La sottoscritto/a, …………………………………………………………………………………..in qualità di …...........................................................................................................(Rappresentante del Soggetto Attuatore: Direttore generale, Commissario, Presidente, etc), comunica i seguenti dati.
A. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ULTIMATI | [20 empty] | B. STATO INTERVENTI ULTIMATI | [6 empty] | C. AVANZAMENTO FISICO ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
[28 empty] | TERAPIA INTENSIVA |  |  | PRONTO SOCCORSO | AMBULANZE
CODICE AZIENDA | CODICE STUTTURA | CODICE STABILIMENTO | COMUNE | CODICE INTERVENTO (assegnato in anagrafica) | DESCRIZIONE TECNICA FINALE DEGLI INTERVENTI COMPLETATI | COMPONENTI ULTIMATE TIPOLOGIA | COMPONENTI ULTIMATE QUANTITÀ | COMPONENTI ULTIMATE DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA | INDICAZIONI DELLE EVENTUALI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE RISPETTO AL PIANO ORIGINARIO | COSTO FINALE DELL’INTERVENTO EURO | INDICAZIONE DELLE IMPLEMENTAZIONI FINANZIARIE CON RISORSE REGIONALI (O DELLE PROVINCE AUTONOME O DELL'AZIENDA SANTARIA INTERESSATA) EURO | MOTIVI DELLE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO A QUANTO INIZIALMENTE PREVENTIVATO | INDICAZIONE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADOTTATE E/O DI "ACQUISTI VERDI" EFFETTUATI | COPERTURA ASSICURATIVA ADOTTATA | DESCRIZIONE DELL’IMPATTO DEL PIANO SULL’OCCUPAZIONE IN TERMINI DI PERSONE/GIORNI NECESSARI NELLA FASE DI ATTUAZIONE | NUOVI POSTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CREATI | UNA DESCRIZIONE DEI PROBLEMI SIGNIFICATIVI EVENTUALMENTE EMERSI IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE O SOCIALE | STRUMENTI CONTRATTUALI ATTIVATI TRA QUELLI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO | PROCEDURE DI APPALTO ESPLETATE | AGGIORNAMENTO DEI DATI DI DOMANDA E UTILIZZO DELL'INTERVENTO CON OSSERVAZIONI DI MERITO | DATA COMPLETAMENTO INTERVENTO | MOTIVI DI EVENTUALI RITARDI | EVENTUALI QUESTIONI DI RILIEVO CHE SONO EMERSE ED EVENTUALI RISCHI SIGNIFICATIVI POTENZIALMENTE IN GRADO DI INCIDERE SUL FUNZIONAMENTO DEL PIANO | ELENCO DELLE AZIONI LEGALI EVENTUALMENTE IN CORSO RIGUARDANTI CIASCUN INTERVENTO DI COMPETENZA DEL PIANO | IMMAGINI RELATIVE A CISCUN PIANO DI CARATTERE NON RISERVATO (indicare SI/NO e allagare a parte) | INDICAZIONI SULL'OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE ED EVENTUALI SEGNALAZIONI AGLI/DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO | INDICAZIONI SULL'INSORGENZA DI PROCEDIMENTI PENALI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI IN CORSO | N. POSTI LETTO REALIZZATI Terapia intensiva | N. POSTI LETTO REALIZZATI Terapia sub-intensiva | MQ | MQ | N.
Data …………………………………….. |  |  |  |  | Il Rappresentante del Soggetto Attuatore
(firmato digitalmente)
Visto
Il responsabile dell’organo regionale (o della Provincia autonoma) preposto al coordinamento degli interventi
(firmato digitalmente)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

## ELENCO (hidden)
ELENCO INTERVENTI
TI-MAR_ANCONA_772
TI-MAR_PESARO_773
TI-MAR_PESARO_774
TI-MAR_ANCONA_775
TI-MAR_ANCONA_776
TI-MAR_ANCONA_777
TI-MAR_ANCONA_778
TI-MAR_ANCONA_779
TI-MAR_ANCONA_780
TI-MAR_ANCONA_781
TI-MAR_ANCONA_782
TI-MAR_ANCONA_783
TI-MAR_Senigallia_784
TI-MAR_Jesi_785
TI-MAR_Jesi_786
TI-MAR_Fermo_787
TI-MAR_Fermo_788
TI-MAR_S. Benedetto_789
TI-MAR_S. Benedetto_790
PS-MAR_OSIMO_791
PS-MAR_PESARO_792
PS-MAR_FANO_793
PS-MAR_ANCONA_794
PS-MAR_ANCONA_795
PS-MAR_Urbino_796
PS-MAR_Senigallia_797
PS-MAR_Jesi_798
PS-MAR_Fabriano_799
PS-MAR_Civitanova M._800
PS-MAR_Macerata_801
PS-MAR_Camerino_802
PS-MAR_Fermo_803
PS-MAR_S. Benedetto_804
PS-MAR_Ascoli P._805
MT-MAR_Ancona_806
MT-MAR_Ancona_807